Protokol o tlakové zkoušce potrubí vnitřního vodovodu podle ČSN EN 806-4 a ČSN 75 5409

|  |  |
| --- | --- |
| Název stavebního objektu |  |
| Místo stavby |  |
| Označení zkoušené části vnitřního vodovodu |  |
| Stavebník |  |
| Sídlo stavebníka |  |
| Odpovědný zástupce stavebníka |  |
| Objednatel, sídlo objednatele  |  |
| Odpovědný zástupce objednatele |  |
| Zhotovitel vnitřního vodovodu, sídlo zhotovitele |  |
| Odpovědný zástupce zhotovitele |  |
| Datum tlakové zkoušky potrubí |  |
| Tlakoměr - typ, výrobní číslo použitého tlakoměru |  |
| Nejvyšší provozní přetlak MOP |  |
| Zkušební látka | VODA[[1]](#footnote-1)\*) VZDUCH\*) |
| Způsob provedení tlakové zkoušky potrubí vodou (zkušební postup A, B nebo C podle ČSN EN 806-4) nebo vzduchem |  |
| **Zkušební přetlak** | **MPa**  |
| Datum a čas napuštění potrubí vodou před zkouškou |  |
| Datum a čas začátku zkoušky |  |
| Přetlak na začátku zkoušky (zkušební přetlak) | kPa |
| Přetlak po uplynutí prvních 30 min (pouze u zkušebního postupu B a C)  | kPa |
| Přetlak po uplynutí dalších 30 min (pouze u zkušebního postupu C) | kPa |
| Přetlak na konci zkoušky | kPa |
| Celková doba trvání zkoušky | min |
| **Pokles přetlaku po uplynutí dalších 30 min (pouze u zkušebního postupu C)** | **kPa** |
| **Pokles přetlaku po uplynutí dalších 2 hodin (pouze u zkušebního postupu C)** | **kPa** |
|  |  |
| **Výsledek tlakové zkoušky potrubí** | **VYHOVUJE\*) NEVYHOVUJE\*)** |
|  |  |
| **Podpisy odpovědných zástupců** |  |
|  |  |
| Odpovědný zástupce stavebníka |  |
|  |  |
| Odpovědný zástupce objednatele |  |
|  |  |
| Odpovědný zástupce zhotovitele |  |

1. \*) Nehodící se škrtněte. [↑](#footnote-ref-1)