PROTOKOL O ZKOUŠCE CHODU A ZAREGULOVÁNÍ VÝKONOVÝCH PARAMETRŮ VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ 1)

Identifikační list (příloha č. 1)	celkový počet příloh: 5

AKCE:

NÁZEV ZAŘÍZENÍ:

Dodavatel (adresa):

Popis zařízení:

PROJEKTOVANÉ PRŮTOKY VZDUCHU [m3/h]

přiváděného	odváděného	cirkulačního

Proudové zatížení motoru ventilátoru (štítek)

přívodního	A	odtahového	A

Podklady

# Použité měřicí přístroje:

|  | typ | výrobce | rok výroby |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Údaje o metrologickém ověření měřících přístrojů:

| 1. |  |
| --- | --- |
| 2. |  |
| 3. |  |

Popis měření a zaregulování:

Zkoušku a zaregulování provedl:

název (jméno) firmy:

adresa:

IČO:

kvalifikace:

Datum	Podpis	Razítko

Grafický list (příloha č. 2)	celkový počet příloh: 5

FUNKČNÍ SCHÉMA ZAŘÍZENÍ

(Jednočarové zakreslení vzduchovodů, ventilátorů, regulačních klapek a výustí. Označené měřicí body doplnit projektovanými hodnotami průtoku vzduchu v m3/h.)

Přívod

Odvod

Měřící body:

označení: *

pořadové číslo: 1 až xx

List zkoušky chodu (příloha č. 3)	celkový počet příloh: 5

ZKOUŠKA CHODU

Datum a hodina zahájení:

Datum a hodina ukončení:

Venkovní teploty:	Venkovní relativní vlhkost:

Vnitřní teploty:	Vnitřní relativní vlhkost:

Odpovědná osoba (jméno):

KRITÉRIA ZKOUŠKY

- funkčnost spínacího a vypínacího zařízení:

- teplota ložisek točivých strojů:

- směr otáčení motoru (oběžného kola) ventilátorů:

- chod ventilátorů:

- měření proudového zatížení elektromotorů:

|  | přívodní ventilátor | odtahový ventilátor |
| --- | --- | --- |
| štítkový údaj [A] |  |  |
| změřená proudová hodnota [A] |  |  |
| nastavená proudová ochrana [A] |  |  |

- kontrola vibrací:

- průchodnost a těsnost vzduchovodů a větracích jednotek:

- ovladatelnost regulačních a distribučních elementů:

- další dohodnutá kritéria (měření otáček ventilátorů, měření výkonů ohřívačů a chladičů vzduchu, kontrola zanesení filtrů, jejich třídy a měření počáteční tlakové ztráty apod.):

Zjištěné závady:

Vyhodnocení zkoušky:

Datum		Podpis

List měření a zaregulování vzduchových výkonů (příloha č. 4)	celkový počet příloh: 5

Tabulka změřených a nastavených hodnot – přívod:

| pořadové číslo měřeného místa | rozměr [mm] | rychlost [m/s] | průtok vzduchu [m3/h] |  | vyhodnocení [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | projekt | změřeno a nastaveno |  |

Tabulka změřených a nastavených hodnot – odvod:

| pořadové číslo měřeného místa | rozměr [mm] | rychlost [m/s] | průtok vzduchu [m3/h] |  | vyhodnocení [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | projekt | změřeno a nastaveno |  |

Klíč pro vyhodnocení

průtok: 	Povolená tolerance průtoku:

odpovídá projektu	+/-	5%	1) (velmi náročné provozy)

zvýšen o xxxxx %	+/-	10%	1) (běžné provozy)

snížen o xxxxx %	+/-	15%	1) (nenáročné provozy)

1) nehodící se škrtněte

List závěrečného vyhodnocení (příloha č. 5)	celkový počet příloh: 5

ZÁVĚR

(Stručný popis průběhu zkoušky chodu a zaregulování výkonových parametrů a jejich vyhodnocení.)

Vypracoval	Datum	Podpis

1) Doporučeno Společností pro techniku prostředí. Protokol je možno upravovat a dotvářet podle konkrétních

podmínek a požadavků.

Autor: Ing. Stanislav Toman