Zápis o zkoušce vodotěsnosti odpadního, připojovacího a větracího potrubí podle ČSN 75 6760

| Název objektu |  |
| --- | --- |
| Označení úseku |  |
| Adresa objektu |  |
| Investor (stavebník) |  |
| Sídlo investora |  |
| Zodpovědný zástupce investora |  |
| Generální dodavatel/objednatel |  |
| Zodpovědný zástupce gen. dodavatele/objednatele |  |
| Dodavatel vnitřní kanalizace |  |
| Zodpovědný zástupce dodavatele vnitřní kanalizace |  |
| Datum zkoušky vodotěsnosti |  |
| Uzavírací balon - typ, číslo použitého balonu |  |
| Zkušební látka | voda |
| Kóta hladiny vody v potrubí při zahájení zkoušky | m: |
| Začátek zkoušky (dosažení zkušebního tlaku) | čas: |
| Zahájení měření | čas: |
| Kóta hladiny vody v potrubí na konci zkoušky | m: |
| Doba trvání zkoušky | min: 30 |
| Pokles hladiny | mm: |
| Výsledek zkoušky vodotěsnosti | VYHOVUJE*) NEVYHOVUJE*) |
| *) nehodící se škrtněte |  |
| Podpisy zodpovědných zástupců |  |
| Investor (stavebník) |  |
| Generální dodavatel |  |
| Dodavatel vnitřní kanalizace |  |