Část II  Odborný posudek pro účely programů 1.A a 4.A a programů týkajících se fotovoltaických systémů (program 3.A, 9.A a 10.A)

Posudky pro účely programů 1.A , 4.A a programů týkajících se fotovoltaických systémů zpracovávají odborně způsobilé a nezávislé fyzické osoby, zapsané do seznamu energetických auditorů u MPO a odborní pracovníci středisek EKIS. Pro potřeby programů 1.A a 4.A mohou dále posudky zpracovávat autorizovaní inženýři z oboru TZB (tepelné zabezpečení budov), autorizovaní projektanti TZB a odborníci, aktivně vyučující obor TZB na vysokých školách. Při zpracování posudku bude dodržena níže uvedená osnova. Posudek nesmi zpracovávat pracovník firmy, která zařízení instalovala a dále též osoba, která má vůči fyzické osobě, pro níž se zpracovává posudek, postavení, které by mohlo ovlivnit její činnost jako zpracovatele posudku. Odborný posudek nesmí zpracovat osoba, u které bylo na základě kontrol provedených Fondem v předchozím období zjištěno, že vypracovala audit se zkreslujícími údaji. Z tohoto důvodu není Fond povinen akceptovat odborný posudek vypracovaný osobou, kterou s Fondem žadatel předem neodsouhlasil.

Osnova odborného posudku:

- Název odborného posudku:

- (Výstižný název z něhož by mělo být jasné o jakou akci jde, číslo programu.)

- Identifikační údaje:

  - Předmět odborného posudku:

- (Přesná adresa objektu, ve kterém je zařízení instalováno, stručný název, popis, co je posuzováno, kdy proběhla realizace)

  - Zadavatel odborného posudku:

(Celé jméno, adresa, telefon, e-mail)

  - Zpracovatel odborného posudku:

- (Celé jméno, adresa, telefon, e-mail, přímý kontakt na zpracovatele - provozovna, kancelář, číslo autorizace a IČO - je-li, zodpovědná osoba - u firem).

  - Dodavatelská firma:

(Celé jméno, adresa, telefon, e-mail, přímý kontakt na odpovědného pracovníka - provozovna, kancelář, IČO, DIČ, statutární zástupce - u firem).

- Stručný popis původního stavu: (vyjma programů týkajících se fotovoltaických systémů)

(Stručný popis objektu, počet lidí, způsob vytápění a/nebo přípravy teplé vody  před realizací akce – u novostaveb se za  původní zdroj vytápění a/nebo přípravy teplé vody považuje elektrická energie)

- Stručný popis realizovaného řešení:

Program 1.A.a

- Stručný popis, co se realizovalo, parametry,/kotel typ … o výkonu … palivo … regulace, provozovaný, … otopná soustava s radiátory … s tepelným spádem … oběh (nucený) …;, parametry zásobníku, typ řídící jednotky, případně další údaje dle zvážení a individuální situace), zjednodušené schéma zapojen).

- Program 1.A.b

- Počet a typ sol. kolektorů……, plocha solárního systému ….(m2), parametry zásobníku…….., typ řídící jednotky………, umístění kolektorů…….., případně další údaje dle zvážení a individuální situace…………., zjednodušené schéma zapojení.

- Program 1.A.c

- Počet a typ sol. kolektorů……, plocha solárního systému ….(m2), parametry zásobníku…….., typ řídící jednotky………, umístění kolektorů…….., způsob vytápění,  případně další údaje dle zvážení a individuální situace…………., zjednodušené schéma zapojení.

- Program 4.A

Popis realizovaného zařízení způsobu provozu tepelného čerpadla, způsob přípravy TUV.

- Energetická náročnost vytápěné budovy – doloží se tabulkou obsahující následující hodnoty: označení konstrukce, součinitel prostupu tepla U, redukční součinitel b, plocha konstrukce při sledování vnější konstrukce obálky ochlazovaných budov; dále se doloží celková plocha ochlazovaných konstrukcí; vytápěný objem budovy; potřeba tepla pro vytápění prostupem včetně započítávání tepelných mostů; potřeba tepla větráním; tepelné zisky z vnějšího prostředí; tepelné zisky ze slunečního záření; potřeba tepelné energie za otopné období; měrná potřeba tepla při vytápění budov; geometrická charakteristika budovy; požadovaná měrná potřeba tepla při vytápění budov; stupeň energetické náročnosti budovy SEN; energetický štítek budovy

- Součinitel prostupu tepla U -  doloží se výpisem hodnot U pro všechny ochlazované konstrukce v zimním období, včetně potřebného popisu materiálového řešení těchto konstrukcí a uvedení požadavku podle ČSN 73 0540-2

Odborný posudek prokáže, že budova, v níž bude tepelné čerpadlo instalováno, splňuje tepelně technické parametry (eVN) udávané vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu č.291/2001 Sb. ze dne 27. července 2001, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách v hodnotě:

- 100% příslušné hodnoty měrné spotřeby tepla, jedná-li se o záměnu zdroje tepla u stávajícího objektu, na němž se současně neprovádí komplexní rekonstrukce (na základě projektu a stavebního povolení); za stávající objekt se považuje stavba zkolaudovaná do 30.června 2003;

- max. 80% příslušné hodnoty měrné spotřeby tepla., jedná-li se o záměnu zdroje tepla u novostavby nebo objektu, na němž se současně provádí komplexní rekonstrukce (na základě projektu a stavebního povolení); za novostavbu či komplexní rekonstrukci se považuje stavba zkolaudovaná od 1.července 2003;

- v případě historických a památkově chráněných budov nemusí být podmínky 4.a nebo 4.b splněny, pokud audit prokáže, že takové řešení není možné;

- Programy týkající se fotovoltaických systémů

- Počet a typ fotovoltaických panelů……, plocha systému ….(m2), parametry systému…..předpokládaná výroba el. energie..….., typ řídící jednotky………, umístění kolektorů…….., případně další údaje dle zvážení a individuální situace…………., zjednodušené schéma zapojení

- Kontrola správného dimenzování: (vyjma programů týkajících se fotovoltaických systémů)

Na základě platných norem, vyhlášek a údajů o objektu se provede zjednodušeným způsobem kontrola správného nadimenzování systému; uvedení  velikosti instalovaného výkonu (kW), roční výroby energie z obnovitelného zdroje (GJ/rok) a dosažených úspor (GJ/rok a Kč)

  - Kotel na biomasu:

(Výkon nového kotle zkontrolovat podle tepelné ztráty objektu, bude-li neznámá, provést zjednodušený výpočet /podle vyhlášky 291/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách/).

  - Solární systém na celoroční přípravu teplé vody:

(Zkontroluje se potřebné množství teplé vody v objektu. /Množství teplé vody se ověří podle ČSN 06 0320 s přiměřenou rezervou na akumulaci/. Při tom se pro solární kolektory doporučuje dodržet hodnota 50 – 80 l objemu teplé vody na 1m2 brutto plochy solárního kolektoru - čelní plocha kolektoru určená jeho vnějšími rozměry).

  - Solární systém s celoročním přitápěním a přípravou teplé vody:

- (Výkon solárních kolektorů posoudit podle tepelné ztráty objektu, bude-li neznámá, provést zjednodušený výpočet /podle vyhlášky 291/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách/ včetně přípravy TUV;  v případě upotřebení vyrobené energie pro jiné účely ( např. ohřev bazénu ) nepřevýší toto upotřebení 45% energie vyrobené solárním systémem )

  - Tepelné čerpadlo

- (posouzení a optimální dimenzování primární části vzhledem k typu tepelného čerpadla a požadovanému výkonu /u systému voda-voda se např. doporučuje provedení vrtné a čerpací zkoušky);

- vhodné začlenění tepelného čerpadla do topného systému a koncepce vytápění s celoročním provozem, celoroční příprava teplé vody je možná pouze pokud projekt prokáže a energetický audit potvrdí výhodnost tohoto řešení; jelikož např. existence bazénu a jeho ohřevu není pro účel podpory brána jako důvod pro instalaci TČ, je nutné prokázat, že upotřebení energie vyrobené TČ pro jiné účely než vytápění obytného prostoru (např. ohřev bazénu) činí v ročním úhrnu max. 45% energie vyrobené TČ;

- předpokládá se nízkoteplotní otopný systém, pokud projekt neprokáže a odborný posudek nepotvrdí výhodnost jiného řešení;)

- Ekonomické vyhodnocení – celkové investiční náklady, celkové provozní náklady, výpočet doby návratnosti a

rozpočet (tabelární seznam použitých dílů s cenou doplněný o ceny za dopravu, montáž a další aditivní náklady, má souhlasit s fakturací (položkový rozpočet). /případně v příloze ve formě kopie faktury s rozpočtem/).

Závěr posudku:  (Vyjádření zda projekt splňuje/nesplňuje podmínky příslušného programu pro podporu z prostředků Fondu a velmi stručné zdůvodnění).