SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2001/77/ES

ze dne 27. září 2001

o podpoře elektrické energie vyrobené z obnovitelných zdrojů energie na vnitřním trhu s elektrickou energií

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 175 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru,

s ohledem na stanovisko Výboru regionů,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)	v současné době je potenciál využívání obnovitelných zdrojů energie ve Společenství nedostatečný. Společenství uznává potřebu podporovat obnovitelné zdroje energie jako prioritní opatření, jelikož jejich využívání přispívá k ochraně životního prostředí a k udržitelnému rozvoji. Kromě toho umožňuje vytvořit lokální zaměstnanost, může mít pozitivní dopad na sociální soudržnost, přispět k bezpečnosti zásobování a umožňuje splnit rychleji cíle z Kjóta. Proto je nutné zajistit, aby tento potenciál byl lépe využíván v rámci vnitřního trhu s elektrickou energií;

(2)	podpora elektrické energie vyrobené z obnovitelných zdrojů energie je velkou prioritou Společenství, jak se uvádí v Bílé knize o obnovitelných zdrojích energie (dále jen „Bílá kniha“) z důvodů bezpečnosti a diverzifikace zásobování elektrickou energií, ochrany životního prostředí a sociální a hospodářské soudržnosti. Toto schválila Rada ve svém usnesení ze dne 8. června 1998 o obnovitelných zdrojích energie a Evropský parlament ve svém usnesení o Bílé knize;

(3)	rostoucí využívání elektrické energie vyrobené z obnovitelných zdrojů energie představuje důležitou část balíčku opatření potřebných ke splnění Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě Spojených národů o změně klimatu a balíčku politik potřebných ke splnění jiných závazků;

(4)	Rada ve svých závěrech ze dne 11. května 1999 a Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 17. června 1998 o elektrické energii z obnovitelných zdrojů energie vyzvaly Komisi, aby předala konkrétní návrh na rámec Společenství pro přístup elektrické energie vyrobené z obnovitelných zdrojů energie na vnitřní trh. Kromě toho Evropský parlament zdůraznil ve svém usnesení ze dne 30. března 2000 o elektrické energii z obnovitelných zdrojů energie a o vnitřním trhu s elektrickou energií, že závazné a náročné cíle v oblasti obnovitelných zdrojů na vnitrostátní úrovni jsou podstatné pro dosažení výsledků a cílů Společenství;

(5)	aby bylo ve střednědobém výhledu zajištěno proniknutí elektrické energie vyrobené z obnovitelných zdrojů energie na trh, mělo by být od všech členských států vyžadováno, aby stanovily vnitrostátní indikativní cíle pro spotřebu elektrické energie vyrobené z obnovitelných zdrojů;

(6)	tyto vnitrostátní indikativní cíle by měly být v souladu se všemi vnitrostátními závazky, které jsou součástí závazků v rámci změny klimatu přijatých Společenstvím podle Kjótského protokolu;

(7)	Komise by měla posoudit, jaký pokrok učinily členské státy směrem k dosažení svých vnitrostátních indikativních cílů a nakolik jsou vnitrostátní indikativní cíle v souladu s globálním indikativním cílem dosáhnout do roku 2010 12 % na hrubé domácí spotřebě elektrické energie, přičemž by mělo být zváženo, že indikativní cíl 12 % do roku 2010 obsažený v Bílé knize za Společenství jako celek poskytuje užitečné vodítko pro zvýšení úsilí na úrovní Společenství a v jednotlivých členských státech a že je třeba mít na zřeteli rozdílné okolnosti v jednotlivých státech. Je-li to nutné k dosažení těchto cílů, měla by Komise předložit Evropskému parlamentu a Radě návrhy, které mohou zahrnovat závazné cíle;

(8)	využívají-li členské státy jako zdroj energie odpad, musejí dodržet současné právní předpisy Společenství o nakládání s odpadem. Tato směrnice se používá, aniž jsou dotčeny definice uvedené v příloze 2a a 2b směrnice Rady 75/442/EHS ze dne 15. července 1975 o odpadech. Podpora obnovitelných zdrojů energie by měla být v souladu s cíli Společenství, zejména s ohledem na hierarchii zpracování odpadu. Proto by nemělo být podporováno spalování netříděného komunálního odpadu v rámci budoucího systému podpory obnovitelných zdrojů energie, pokud by tím byla tato hierarchie narušena;

(9)	definice biomasy použitá v této směrnici nepředjudikuje použití jiné definice ve vnitrostátních právních předpisech za jiným účelem, než je uvedeno v této směrnici;

(10)	tato směrnice nevyžaduje od členských států, aby uznávaly nákup záruky původu od jiných členských států nebo odpovídající nákup elektrické energie jako příspěvek ke splnění národního kvótního závazku. Aby se usnadnilo obchodování s elektrickou energií vyrobenou z obnovitelných zdrojů a aby se zvýšila průhlednost při výběru spotřebitele mezi elektrickou energií vyrobenou z neobnovitelných zdrojů energie a elektrickou energií vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie, je nutná záruka původu této elektrické energie. Programy záruky původu samy neznamenají právo mít prospěch z vnitrostátních systémů podpory vytvořených v jednotlivých členských státech. Je důležité, aby všechny formy elektrické energie vyrobené z obnovitelných zdrojů energie byly pokryty těmito zárukami původu;

(11)	je důležité jasně rozlišovat mezi zárukami původu a zaměnitelnými zelenými osvědčeními;

(12)	potřeba státní podpory ve prospěch obnovitelných zdrojů energie je uznávána v hlavních směrech Společenství o státní podpoře na ochranu životního prostředí, které kromě jiných možností zohledňují potřebu internalizovat vnější náklady na výrobu elektrické energie. Ustanovení Smlouvy, a zejména článků 87 a 88 uvedené smlouvy, se však i nadále používají na tuto státní podporu;

(13)	musí být vytvořen legislativní rámec pro trh s obnovitelnými zdroji energie;

(14)	členské státy provozují na vnitrostátní úrovni různé systémy podpory obnovitelných zdrojů energie, včetně zelených osvědčení, investiční pomoci, osvobození od daně nebo snížení daně, vrácení daně a programů přímé cenové podpory. Důležitým prostředkem k dosažení účelu této směrnice je zaručit řádné fungování těchto systémů, dokud nezačne fungovat rámec Společenství, aby byla zachována důvěra investorů;

(15)	je příliš brzy na rozhodnutí o rámci Společenství týkajícím se programů podpory se zřetelem na omezené zkušenosti s národními programy a v současné době relativně nízký podíl dotované elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie ve Společenství;

(16)	po dostatečném přechodném období je však nutné přizpůsobit programy podpory rozvíjejícímu se vnitřnímu trhu s elektrickou energií. Je proto vhodné, aby Komise sledovala situaci a předložila zprávu o zkušenostech získaných při používání národních programů. V případě potřeby by Komise měla na základě závěrů této zprávy vypracovat návrh na rámec Společenství s ohledem na programy podpory elektrické energie vyrobené z obnovitelných zdrojů energie. Uvedený návrh by měl přispět k dosažení vnitrostátních indikativních cílů, být slučitelný se zásadami vnitřního trhu s elektrickou energií a zohlednit charakter různých obnovitelných zdrojů energie společně s různými technologiemi a zeměpisnými rozdíly. Měl by rovněž podporovat využívání obnovitelných zdrojů energie účinným způsobem, být jednoduchý a současně co nejúčinnější, zejména pokud jde o náklady, a měl by zahrnovat dostatečná přechodná období v délce nejméně 7 let, zachovat důvěru investorů a předejít ztraceným nákladům. Tento rámec by měl umožnit, aby elektrická energie z obnovitelných zdrojů energie mohla soutěžit s elektrickou energií vyrobenou z neobnovitelných zdrojů energie a omezit náklady pro spotřebitele a současně střednědobě snížit potřebu státní podpory;

(17)	zvýšené pronikání elektrické energie vyrobené z obnovitelných zdrojů energie na trh umožní dosáhnout velkých úspor a tím i snížit náklady;

(18)	je důležité využít sílu tržních sil a vnitřního trhu a učinit elektrickou energii vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie konkurenceschopnou a atraktivní pro evropské občany;

(19)	při podpoře vývoje trhu s obnovitelnými zdroji energie je nutné zohlednit pozitivní dopad na regionální a místní možnosti vývoje, vývozní možnosti, sociální soudržnost a možnosti zaměstnání, zejména pokud jde o malé a střední podniky a nezávislé výrobce energie;

(20)	měla by se zohlednit specifická struktura odvětví obnovitelných zdrojů energie, zejména při přezkoumání správních postupů pro získání povolení stavět zařízení vyrábějící elektrickou energii z obnovitelných zdrojů energie;

(21)	za určitých okolností není možné zajistit úplný přenos a distribuci elektrické energie vyrobené z obnovitelných zdrojů energie, aniž by byla dotčena spolehlivost a bezpečnost rozvodné sítě, a proto záruky v tomto ohledu mohou zahrnovat finanční vyrovnání;

(22)	náklady na připojení nových výrobců elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie by měly být objektivní, průhledné a nediskriminační a měl by se pečlivě zohlednit prospěch, který přinášejí rozvodné síti usazená výrobní zařízení;

(23)	jelikož všeobecných cílů navrhované akce nelze dostatečně dosáhnout na úrovni členských států, ale vzhledem k jejímu rozsahu nebo účinkům je možné jich lépe dosáhnout na úrovni Společenství, může Společenství podle zásady subsidiarity přijmout opatření stanovená v článku 5 Smlouvy. Jejich podrobné provedení by však mělo být ponecháno členským státům, tedy každému členskému státu by mělo být umožněno, aby si vybral systém, který nejlépe odpovídá jeho zvláštní situaci. V souladu se zásadou proporcionality, jak je stanoveno v uvedeném článku, nepřesahuje tato směrnice to, co je potřebné k dosažení těchto cílů,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Účel

Účelem této směrnice je podporovat zvýšení příspěvku obnovitelných zdrojů energie k výrobě elektrické energie na vnitřním trhu s elektrickou energií a vytvořit základnu pro odpovídající budoucí rámec Společenství.

Článek 2

Definice

Pro účely této směrnice se používají tyto definice:

a)	„obnovitelnými zdroji energie“ se rozumějí obnovitelné nefosilní zdroje energie (vítr, sluneční energie, geotermální energie, energie vln a přílivu, energie vody, biomasa, plyn ze skládek, z čistíren odpadních vod a bioplyny);

b)	„biomasou“ se rozumí biologicky rozložitelná část výrobků, odpadů a zbytků ze zemědělství (včetně rostlinných a živočišných látek), lesnictví a souvisejících průmyslových odvětví, a rovněž biologicky rozložitelná část průmyslového a komunálního odpadu;

c)	„elektrickou energií vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie“ se rozumí elektrická energie vyrobená v zařízeních, která využívají pouze obnovitelné zdroje energie a část elektrické energie vyrobené z obnovitelných zdrojů energie v hybridních zařízeních, která využívají i konvenční zdroje energie, a to včetně obnovitelné elektrické energie používané k doplnění akumulačních systémů, ale s výjimkou elektrické energie vyrobené jako výsledek těchto akumulačních systémů;

d)	„spotřebou elektrické energie“ se rozumí vnitrostátní výroba elektrické energie včetně vlastní výroby, s připočtením dovozů a odečtením vývozů (hrubá národní spotřeba elektrické energie).

Kromě toho se používají definice uvedené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 96/92/ES ze dne 19. prosince 1996 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektrickou energií.

Článek 3

Vnitrostátní indikativní cíle

1.	Členské státy učiní vhodné kroky na podporu větší spotřeby elektrické energie vyrobené z obnovitelných zdrojů energie v souladu s vnitrostátními indikativními cíli uvedenými v odstavci 2. Tyto kroky musí být úměrné cíli, kterého má být dosaženo.

2.	Nejpozději do 27. října 2002 a poté každých pět let členské státy přijmou a zveřejní zprávu, ve které budou stanoveny vnitrostátní indikativní cíle týkající se budoucí spotřeby elektrické energie vyrobené z obnovitelných zdrojů energie jako procentní sazba spotřeby elektrické energie na dalších 10 let. Zpráva také uvede opatření, která byla na národní úrovni přijata nebo která jsou plánována k dosažení těchto vnitrostátních indikativních cílů. Při stanovení těchto cílů do roku 2010 členské státy:

- zohlední referenční hodnoty uvedené v příloze,

- zajistí, aby byly cíle slučitelné se všemi vnitrostátními závazky přijatými v rámci závazků týkajících se ochrany klimatu, které Společenství přijalo podle Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě Spojených národů o změně klimatu.

3.	Členské státy zveřejní poprvé nejpozději do 27. října 2003 a poté každé dva roky zprávu, která zahrnuje analýzu pokroku dosaženého při plnění vnitrostátních indikativních cílů při zohlednění zejména těch klimatických faktorů, které mohou ovlivnit dosažení těchto cílů, a která uvádí, v jakém rozsahu jsou učiněná opatření v souladu s vnitrostátními závazky k ochraně klimatu.

4.	Na základě zpráv členských států uvedených v odstavcích 2 a 3 Komise posoudí, v jaké míře:

- učinily členské státy pokrok směrem k dosažení svých vnitrostátních indikativních cílů,

- jsou vnitrostátní indikativní cíle v souladu s globálním indikativním cílem 12 % hrubé národní spotřeby elektrické energie v roce 2010 a zejména s 22,1 % podílem elektrické energie vyrobené z obnovitelných zdrojů energie na celkové spotřebě elektrické energie ve Společenství do roku 2010.

Komise zveřejní své závěry ve zprávě poprvé nejpozději do 27. října 2004 a poté každé dva roky. Tato zpráva bude případně doprovázena vhodnými návrhy pro Evropský parlament a Radu.

Dojde-li Komise ve své zprávě uvedené ve druhém pododstavci k závěru, že vnitrostátní indikativní cíle pravděpodobně nejsou v souladu s globálním indikativním cílem z důvodů, které jsou neopodstatněné a/nebo z důvodů, které nejsou založeny na nových vědeckotechnických důkazech, uvede v návrzích vhodnou formou vnitrostátní cíle včetně případných závazných cílů.

Článek 4

Programy podpory

1.	Aniž jsou dotčeny články 87 a 88 Smlouvy, Komise vyhodnotí používání systémů užívaných v členských státech, podle nichž výrobce elektrické energie dostává přímou nebo nepřímou podporu na základě nařízení vydaných orgány veřejné moci, a zda by tyto systémy mohly mít za následek omezení obchodu, přičemž se má za to, že tyto systémy přispívají k cílům stanoveným v článcích 6 a 174 Smlouvy.

2.	Komise nejpozději do 27. října 2005 předloží podrobně dokumentovanou zprávu o zkušenostech získaných při používání a současné existenci různých systémů uvedených v odstavci 1. Zpráva posoudí úspěch, včetně účinnosti nákladů, programů podpory uvedených v odstavci 1 při podpoře spotřeby elektrické energie vyrobené z obnovitelných zdrojů elektrické energie v souladu s vnitrostátními indikativními cíli uvedenými v čl. 3 odst. 2. Tato zpráva je případně doprovázena návrhem na rámec Společenství s ohledem na programy podpory pro elektrickou energii vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie.

Návrh na rámec by měl:

a)	přispět k dosažení vnitrostátních indikativních cílů,

b)	být slučitelný se zásadami vnitřního trhu s elektrickou energií,

c)	zohlednit charakter různých obnovitelných zdrojů energie, společně s různými technologiemi a zeměpisnými rozdíly,

d)	podporovat využívání obnovitelných zdrojů energie účinným způsobem, být jednoduchý a současně co nejúčinnější, zejména pokud jde o náklady,

e)	zahrnovat dostatečná přechodná období pro národní programy podpory v délce nejméně sedmi let a zachovat si důvěru investorů.

Článek 5

Záruka původu elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie

1.	Členské státy zajistí nejpozději do 27. října 2003, aby mohl být zaručen původ elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie jako takové ve smyslu této směrnice podle objektivních, průhledných a nediskriminačních kritérií stanovených každým členským státem. Zajistí, aby byla za tímto účelem na žádost vydávána záruka původu.

2.	Členské státy mohou jmenovat jeden nebo více příslušných subjektů nezávislých na výrobních a distribučních činnostech, aby dohlížely na vydávání těchto záruk původu.

3.	Záruka původu musí:

- uvádět zdroj energie, ze kterého byla elektrická energie vyrobena, datum a místo výroby a v případě vodních elektráren i kapacitu,

- umožnit výrobcům elektrické energie z obnovitelných zdrojů, aby prokázali, že elektrická energie, kterou prodávají, je vyrobena z obnovitelných zdrojů energie ve smyslu této směrnice.

4.	Záruky původu vydávané podle odstavce 2 by měly být vzájemně uznávány členskými státy, výlučně jako důkaz bodů uvedených v odstavci 3. Odmítnutí uznat záruku původu jako takovýto důkaz, zejména z důvodů souvisejících s prevencí podvodů, musí být založeno na objektivních, průhledných a nediskriminačních kritériích. V případě odmítnutí uznat záruku původu může Komise donutit stranu, která odmítla záruku uznat, aby ji uznala, zejména s ohledem na objektivní, průhledná a nediskriminační kritéria, na nichž se toto uznání zakládá.

5.	Členské státy nebo příslušné subjekty vytvoří vhodné systémy, aby bylo zajištěno, že záruky původu jsou jak přesné tak spolehlivé, a ve zprávě uvedené v čl. 3 odst. 3 uvedou opatření, která byla přijata k zajištění spolehlivosti systému záruk.

6.	Po konzultaci s členskými státy zváží Komise ve zprávě uvedené v článku 8 formu a způsoby, které by mohly členské státy použít u záruky původu elektrické energie vyrobené z obnovitelných zdrojů energie. V případě potřeby navrhne Komise v tomto ohledu Evropskému parlamentu a Radě přijetí společných pravidel.

Článek 6

Správní postupy

1.	Členské státy nebo příslušné subjekty jmenované členskými státy vyhodnotí stávající legislativní a regulativní rámec s ohledem na povolovací řízení nebo jiné postupy stanovené v článku 4 směrnice 96/92/ES, které platí pro výrobní zařízení vyrábějící elektrickou energii z obnovitelných zdrojů energie, za účelem:

- snížení regulativních a neregulativních překážek při zvyšování výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie,

- zjednodušení a urychlení postupů na příslušné správní úrovni, a

- zajištění objektivních, průhledných a nediskriminačních pravidel a zohlednění zvláštností různých technologií u obnovitelných zdrojů energie.

2.	Členské státy zveřejní nejpozději do 27. října 2003 zprávu o hodnocení podle odstavce 1, případně s uvedením přijatých opatření. Účelem této zprávy je poskytnout přehled o dosaženém stupni, je-li to vhodné v rámci vnitrostátních právních předpisů, zejména při:

- koordinaci mezi různými správními orgány s ohledem na lhůty, přijetí a zpracování žádostí o povolení,

- vypracování případných zásad pro činnosti uvedené v odstavci 1 a proveditelnosti rychlého plánovacího postupu pro výrobce elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie, a

- jmenování subjektů, které jednají jako prostředníci ve sporech mezi orgány zodpovědnými za vydávání povolení a žadateli o toto povolení.

3.	Komise posoudí ve zprávě uvedené v článku 8 a na základě zpráv členských států uvedených v odstavci 2 tohoto článku nejlepší praxi se zřetelem na dosažení cílů uvedených v odstavci 1.

Článek 7

Otázky související s rozvodnou sítí

1.	Aniž je dotčeno zachování spolehlivosti a bezpečnosti rozvodné sítě, učiní členské státy potřebná opatření k zajištění toho, aby provozovatelé přenosových a distribučních sítí zaručili na svém území přenos a distribuci elektrické energie vyrobené z obnovitelných zdrojů energie. Mohou rovněž poskytnout přednostní přístup elektrické energii vyrobené z obnovitelných zdrojů do rozvodné sítě. Pokud jde o distribuci elektrické energie, dají provozovatelé přenosových sítí přednost výrobním zařízením využívajícím obnovitelné zdroje energie, pokud to povoluje provozování národního elektrického systému.

2.	Členské státy zavedou právní rámec nebo požádají provozovatele přenosových a distribučních sítí o vypracování a zveřejnění jejich jednotných pravidel pro hrazení nákladů na technické úpravy, jako je připojení na rozvodnou síť a posílení rozvodné sítě, které jsou nutné pro začlenění nových výrobců dodávajících do propojené rozvodné sítě elektrickou energii vyrobenou z obnovitelných zdrojů.

Tato pravidla musejí být založena na objektivních, průhledných a nediskriminačních kritériích, která zohledňují zejména všechny náklady a výhody související s připojením těchto výrobců na rozvodnou síť. V těchto pravidlech mohou být uvedeny různé typy připojení.

3.	Členské státy mohou případně vyžadovat od provozovatelů přenosových a distribučních sítí, aby hradili zčásti nebo zcela náklady uvedené v odstavci 2.

4.	Od provozovatelů přenosových a distribučních sítí se vyžaduje, aby poskytli každému novému výrobci, který se chce připojit, komplexní a podrobný odhad nákladů souvisejících s připojením. Členské státy mohou povolit výrobcům elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie, kteří se chtějí připojit na síť, aby vypsali veřejnou soutěž na práce související s připojením.

5.	Členské státy zavedou právní rámec nebo požádají provozovatele přenosových a distribučních sítí o vypracování a zveřejnění jejich jednotných pravidel pro rozdělení nákladů na zařízení sítě, jako je připojení na rozvodnou síť a posílení rozvodné sítě, mezi všechny výrobce, kteří z nich mají užitek.

Rozdělení nákladů musí být zajištěno systémem, který je založen na objektivních, průhledných a nediskriminačních kritériích zohledňujících prospěch, který mají z připojení dříve i později připojení výrobci a rovněž provozovatelé přenosových a distribučních sítí.

6.	Členské státy zajistí, aby započtení poplatků za přenos a distribuci nediskriminovalo elektrickou energii z obnovitelných zdrojů energie, včetně zejména elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie, vyrobené v okrajových oblastech, například ostrovních regionech a regionech s nízkou hustotou obyvatelstva.

Členské státy případně zavedou právní rámec nebo požádají provozovatele přenosových a distribučních sítí o zajištění toho, aby poplatky za přenos a distribuci elektrické energie ze zařízení, která využívají obnovitelné zdroje, odrážely realizovatelné nákladové výhody vyplývající z připojení zařízení na síť. Tyto nákladové výhody mohou vzniknout z přímého užití nízkonapěťové rozvodné sítě.

7.	Členské státy přezkoumají ve zprávě uvedené v čl. 6 odst. 2 opatření, která mají být přijata, aby se usnadnil přístup elektrické energie vyrobené z obnovitelných zdrojů do rozvodné sítě. Tato zpráva mimo jiné přezkoumá proveditelnost zavedení dvousměrného měření.

Článek 8

Souhrnná zpráva

Na základě zpráv členských států podle čl. 3 odst. 3 a čl. 6 odst. 2 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě nejpozději do 31. prosince 2005 a poté každých pět let přehlednou zprávu o provádění této směrnice.

Tato zpráva:

- zváží pokrok, který byl učiněn při zohlednění vnějších nákladů na elektrickou energii vyrobenou z neobnovitelných zdrojů energie, a dopad státní podpory poskytnuté na výrobu elektrické energie,

- zohlední možnost členských států splnit vnitrostátní indikativní cíle stanovené v čl. 3 odst. 2, globální indikativní cíl uvedený v čl. 3 odst. 4 a diskriminaci u různých zdrojů energie.

Komise případně předloží Evropskému parlamentu a Radě společně se zprávou další návrhy.

Článek 9

Provedení

Členské státy uvedou v platnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 27. října 2003. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 10

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 11

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 27. září 2001.

Za Evropský parlament	Za Radu

předseda	předseda/předsedkyně

n. fontaine	c. picqué

PŘÍLOHA

Referenční hodnoty pro vnitrostátní indikativní cíle členských států pro podíl elektrické energie vyrobené z obnovitelných zdrojů energie na hrubé spotřebě elektrické energie do roku 2010*

Tato příloha obsahuje referenční hodnoty pro stanovení vnitrostátních indikativních cílů pro elektrickou energii vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie („OZE-E“), jak je uvedeno v čl. 3 odst. 2:

|  | OZE-E TWh 1997** | OZE-E % 1997*** | OZE-E % 2010*** |
| --- | --- | --- | --- |
| Belgie | 0,86 | 1,1 | 6,0 |
| Dánsko | 3,21 | 8,7 | 29,0 |
| Německo | 24,91 | 4,5 | 12,5 |
| Řecko | 3,94 | 8,6 | 20,1 |
| Španělsko | 37,15 | 19,9 | 29,4 |
| Francie | 66,00 | 15,0 | 21,0 |
| Irsko | 0,84 | 3,6 | 13,2 |
| Itálie | 46,46 | 16,0 | 25,01 |
| Lucembursko | 0,14 | 2,1 | 5,72 |
| Nizozemsko | 3,45 | 3,5 | 9,0 |
| Rakousko | 39,05 | 70,0 | 78,13 |
| Portugalsko | 14,30 | 38,5 | 39,04 |
| Finsko | 19,03 | 24,7 | 31,55 |
| Švédsko | 72,03 | 49,1 | 60,06 |
| Spojené království | 7,04 | 1,7 | 10,0 |
| Společenství | 338,41 | 13,9 % | 22 %**** |
| * Při zohlednění referenčních hodnot stanovených v příloze členské státy nutně předpokládají, že zásady pro státní podporu na ochranu životního prostředí umožňují existenci národních programů podpory pro elektrickou energii vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie. ** Údaje se vztahují na vnitrostátní výrobu OZE-E v roce 1997. *** Procentní podíly OZE-E v roce 1997 a 2010 jsou založeny na vnitrostátní výrobě OZE-E dělené hrubou národní spotřebou elektrické energie. V případě vnitřního obchodu s OZE-E (s uznávaným osvědčením nebo registrovaným původem) má výpočet těchto procentních sazeb vliv na čísla platná pro členské státy v roce 2010, ale ne za Společenství celkem. **** Zaokrouhlená čísla vyplývající z výše uvedených referenčních hodnot. 1 Itálie prohlašuje, že 22 % by bylo reálnou hodnotou za předpokladu, že v roce 2010 bude hrubá národní spotřeba elektrické energie 340 TWh. Při zohlednění referenčních hodnot stanovených v příloze předpokládala Itálie, že hrubá vnitrostátní výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie dosáhne v roce 2010 až 76 TWh. Toto číslo zahrnuje příspěvek biologicky nerozložitelných částí komunálního a průmyslového odpadu používaný v souladu s právními předpisy Společenství o nakládání s odpadem. V této souvislosti je dosažení indikativního cíle uvedeného v této příloze podmíněno mimo jiné skutečnou úrovní vnitrostátní poptávky po elektrické energii v roce 2010. 2 Při zohlednění indikativních referenčních hodnot stanovených v příloze zastává Lucembursko názor, že cíle stanoveného pro rok 2010 lze dosáhnout pouze tehdy, pokud: celková spotřeba elektrické energie v roce 2010 nebude vyšší než spotřeba v roce 1997, elektrickou energii získávanou z větru lze vynásobit koeficientem 15, elektrickou energii vyrobenou z bioplynu lze vynásobit koeficientem 208, elektrickou energii vyrobenou jedinou spalovnou komunálního odpadu v Lucembursku, která v roce 1997 tvořila polovinu elektrické energie vyrobené z obnovitelných zdrojů energie, lze zohlednit jako celek, elektrickou energii vyrobenou fotogalvanicky lze zvýšit na 80 GWh, a z technického hlediska je možné uskutečnit výše uvedené body ve stanovené lhůtě. |
| V případě nedostatku přírodních zdrojů je vyloučeno dodatečné zvýšení elektrické energie vyrobené ve vodních elektrárnách. 3 Rakousko prohlašuje, že 78,1 % by bylo reálnou hodnotou za předpokladu, že v roce 2010 bude hrubá národní spotřeba elektrické energie 56,1 TWh. Vzhledem ke skutečnosti, že výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie je vysoce závislá na vodní energii a proto na ročních dešťových srážkách, měla by být čísla pro rok 1997 a 2010 vypočtena na základě dlouhodobého modelu založeného na hydrologických a klimatických podmínkách. 4 Při zohlednění referenčních hodnot stanovených v příloze Portugalsko prohlašuje, že pro zachování podílu elektrické energie vyrobené z obnovitelných zdrojů energie z roku 1997 jako indikativního cíle pro rok 2010 se předpokládalo, že: bude možné pokračovat v národním elektrickém plánu, podle něhož se mají vybudovat nové elektrárny s výkonem více než 10 MW, výroba elektrické energie z jiných obnovitelných zdrojů, která je možná pouze s finanční pomocí státu, se ročně zvýší v rozsahu, který je osmkrát vyšší než v minulosti. Z těchto předpokladů vyplývá, že výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů s výjimkou velkých vodních elektráren se zvýší tempem dvakrát vyšším než tempo růstu hrubé národní spotřeby elektrické energie. 5 Ve finském akčním plánu pro obnovitelné zdroje energie jsou stanoveny cíle pro objem obnovitelných zdrojů energie využívaných v roce 2010. Tyto cíle byly stanoveny na základě rozsáhlých studií předpokladů. Akční plán byl schválen vládou v říjnu 1999. Podle finského akčního plánu by měl být podíl elektrické energie vyrobené z obnovitelných zdrojů v roce 2010 31 %. Tento indikativní cíl je velmi ambiciózní a jeho realizace by vyžadovala ve Finsku rozsáhlá podpůrná opatření. 6 Při zohlednění referenčních hodnot stanovených v příloze Švédsko konstatuje, že dosažení cíle je vysoce závislé na klimatických faktorech silně ovlivňujících úroveň výroby ve vodních elektrárnách, zejména jde o rozdíly v množství dešťových srážek, rozložení srážek během roku a přítoku vody. Výroba elektrické energie ve vodních elektrárnách se může značně lišit. V mimořádně suchých letech může výroba činit 51 TWh, zatímco ve vlhkých letech by mohla činit až 78 TWh. Hodnota pro rok 1997 by proto měla být vypočtena pomocí dlouhodobého modelu založeného na vědeckých údajích o hydrologii a změnách klimatu. |
| V zemích s významným podílem elektrické energie vyrobené ve vodních elektrárnách se všeobecně používá metoda, která je založena na statistických údajích o přítoku vody za časové období 30 až 60 let. Tedy podle švédské metodiky a na základě podmínek během časového období 1950 - 1999 činí průměrná výroba elektrické energie ve vodních elektrárnách, po úpravě kvůli rozdílům v celkové výrobní kapacitě vodních elektráren a přítoku během jednotlivých let, 64 TWh, což odpovídá podílu 46 % pro rok 1997, a v této souvislosti považuje Švédsko hodnotu 52 % za realističtější číslo pro rok 2010. Kromě toho je schopnost Švédska dosáhnout tohoto cíle omezena skutečností, že zbývající nevyužité řeky jsou zákonem chráněny. Schopnost Švédska dosáhnout tohoto cíle je dále vysoce závislá na: rozšíření kombinované výroby tepla a elektrické energie závislé na hustotě obyvatelstva, poptávce po teple a technologickém vývoji, zejména u zplynování černého louhu, a povolení pro větrné elektrárny v souladu s vnitrostátními právními předpisy, přijetím u veřejnosti, technologickým vývojem a rozšířením rozvodných sítí. |

# Footnotes

Úř. věst. č. C 311 E, 31. 10. 2000, s. 320 a Úř. věst. č. C 154 E, 29. 5. 2001, s. 89.

Úř. věst. č. C 367, 20. 12. 2000, s. 5.

Úř. věst. č. C 22, 24. 1. 2001, s. 27.

Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 16. listopadu 2000 (Úř. věst. č. C 223, 8. 8. 2001, s. 294), společný postoj Rady ze dne 23. března 2001 (Úř. věst. č. C 142, 15. 5. 2001, s. 5) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 4. července 2001 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku). Rozhodnutí Rady ze dne 7. září 2001.

Úř. věst. č. C 198, 24. 6. 1998, s. 1.

Úř. věst. č. C 210, 6. 7. 1998, s. 215.

Úř. věst. č. C 210, 6. 7. 1998, s. 143.

Úř. věst. č. C 378, 29. 12. 2000, s. 89.

Úř. věst. č. L 194, 25. 7. 1975, s. 39. Směrnice naposledy pozměněná rozhodnutím Komise 96/350/ES (Úř. věst. č. L 135, 6. 6. 1996, s. 32).

Úř. věst. č. C 37, 3. 2. 2001, s. 3.

Úř. věst. č. L 27, 30. 1. 1997, s. 20.