Energetické audity a využití sluneční energie

Jiří Hirš, Vysoké učení technické v Brně

Anotace

Přednáška přinese odborný pohled a zamyšlení nad současnými možnostmi, úskalími a problémy energetických auditorů v České republice při zpracovávání energetických auditů zahrnujících návrh úsporných opatření s aplikací systémů využívajících sluneční energii. V úvodu přednášky budou prezentovány obecné možnosti využití sluneční energie v budovách. Jedná se o možnosti pasivního způsobu využití energie slunce úpravou stavebních částí jako jsou prosklené konstrukce, akumulační konstrukce a úpravou otopných soustav pro respektování solárních tepelných zisků v interiéru a možnosti aktivního způsobu využití energie slunce vytvořením nových systémů určených pro zachycení a přenos tepelné energie slunečního záření do soustav technických zařízení budov. V části legislativy bude komentován současný stav české legislativy ve vztahu k využívání sluneční energie v budovách a v systémech technických zařízení budov, především Zákon o hospodaření energií a vyhlášky k jeho paragrafům a také pohled z pozice již přijaté či připravované legislativy Evropské unie (ČSN EN 832, EN 13 790) a požadavků Evropské unie na nové členské státy (např. Nařízení č. 91/2002 EC). Část přednášky týkající se návrhu energeticky úsporných opatření s využitím sluneční energie se bude zabývat možnostmi úspory energie v oblasti přípravy teplé vody, v oblasti ohřevu topné vody pro vytápění nebo vzduchotechniku, v oblasti ohřevu vzduchu pro větrání či teplovzdušné vytápění a v oblasti výroby elektřiny. Součástí přednášky bude také pohled na ekonomiku systémů využívajících sluneční energii jak z hlediska investičních nákladů, tak z hlediska dosahovaných úspor energie a vlivů na životní prostředí. Závěr bude věnován praktické ukázce energetického auditu zpracovaného pro regeneraci panelového domu. Jedná se o variantu snížení potřeb energie bytového objektu na úroveň  nízkoenergetického domu s využitím sluneční energie pro ohřev teplé vody a vzduchu pro teplovzdušné vytápění bytů. Solární kolektor byl uvažován ve variantě velkoplošného kapalinového a vzduchového systému na jižní fasádě osmipodlažního domu. Projekt byl řešen v rámci Česko – rakouského partnerství a 5. rámcového projektu Evropské unie INTERACT.