Je přihřívání potrubí alternativou k cirkulaci teplé vody?
Doc.Ing.Karel Kabele,CSc.

Ohřívání teplé vody (TUV) je typickým technickým zařízením budov, na jehož návrhu se podílí více specializací – zdravotechnika, vytápění, elektroinstalace a stavební část. Vývoj techniky a společnosti v posledním období ovlivnil i tento systém a je nutné zrevidovat některé zaběhnuté postupy a principy. Vývoj lze pozorovat především ve dvou rovinách. V prvé řadě je to vzrůst významu přípravy TUV v objektech individuální bytové výstavby, kde v souladu s moderními trendy zvyšování komfortu se často objevují takové požadavky na odběr TUV, že se stávají primárním odběratelem energie v objektu.  Příkladem mohou být řešení rodinných domů s více koupelnami, použití velkoobjemových van s vodními masážemi nebo inteligentní multifunkční sprchové kouty. Druhou oblastí vývoje je oblast zdrojů TUV, kde klasický zásobníkový ohřev je postupně nahrazován ohřevem smíšeným a průtočným s jedním nebo více topnými zdroji. Takové systémy jsou pružnější, mají většinou menší prostorové požadavky, jsou však podstatně citlivější na správný návrh a snadno, při podcenění vstupních údajů, mohou vykazovat nepříjemné jevy jako je nedostatek TUV. Třetí oblastí je distribuce TUV, kde za cenu zajištění komfortu dochází k velkým energetickým ztrátám  cirkulací TUV. Alternativou ke klasické cirkulaci teplé vody je technologie přihřívání potrubí, která se již dlouhá léta běžně aplikuje v průmyslu, ale teď se díky technologickému pokroku stala  zajímavou možností řešení  tohoto problému i  v běžných systémech rozvodu teplé vody v obytných i občanských budovách. V poslední době se v souvislosti s distribucí teplé vody dosti často hovoří o způsobech snížení nebezpečí rozmnožení bakterií Legionella Pneumophila a je otázkou, jaký vliv má tento systém na toto riziko. Jako každý nový systém se i tento setkává u širší odborné veřejnosti s nedůvěrou a proto se v prezentaci na konferenci TZB2003 seznámíte s fyzikálním principem tohoto  systému, možnosti aplikací a úskalími při jeho navrhování a realizaci.