1		TEORIE A PROJEKTOVÁNÍ V TEPELNÉ TECHNICE

1.1 	Názvosloví (Valenta)

1.1.1 	Úvodní rozbor základních pojmů

1.1.2 	Výklad pojmů - pojmy nejsou obsaženy v rejstříku

1.2	Vnější prostředí (Hemzal)

1.2.1	Význam Slunce pro život na Zemi

1.2.2	Zemská atmosféra

1.2.3	Bilance slunečního záření na povrchu Země

1.3	Činitele prostředí (Hemzal)

1.3.1	Teplota vzduchu

1.3.2	Vlhkost vzduchu

1.3.3	Sluneční záření

1.3.4	Vítr

1.4	Vnitřní prostředí – mikroklima (Lajčíková)

1.5 	Pohoda prostředí, tepelná pohoda a rovnice tepelné pohody (Lajčíková)

1.5.1 	Teplota a tepelná pohoda

1.5.2 	Teplota vnitřního vzduchu a pohoda prostředí

1.5.3 	Teplota okolních ploch a pohoda prostředí

1.5.4 	Proudění ve vytápěném prostoru a pohoda prostředí

1.6	Základy mechaniky tekutin (Barták)

1.6.1	Vlastnosti tekutin

1.6.2	Statika tekutin

1.6.3	Proudění tekutin

1.7	Základy sdílení tepla (Barták)

1.7.1	Tepelné vlastnosti látek

1.7.2	Sdílení tepla vedením – kondukce

1.7.3	Sdílení tepla prouděním – konvekce

1.7.4	Sdílení tepla sáláním – radiace

1.7.5 	Kombinované případy sdílení tepla

1.8 	Tepelné ztráty budov (Barták)

1.8.1 	Celková tepelná ztráta místnosti

1.8.2 	Tepelná ztráta prostupem

1.8.3 	Tepelná ztráta větráním

1.8.4 	Výpočtové teploty

1.8.5 	Výpočet tepelných ztrát místností ve zvláštních případech

1.9 	Tepelně technické veličiny staveb (Šafránek)

1.9.1 	Současný stav hodnocení tepelně technických vlastností konstrukcí a budov podle ČSN 73 0540

1.9.2 	Zásady navrhování konstrukcí a staveb z hlediska tepelně technických vlastností

1.9.3 	Dodatečné tepelné izolace konstrukcí a zásady jejich navrhování

1.9.4 	Výpočty základních tepelně technických veličin

1.10 	Základy větrání a klimatizace (Drkal)

1.10.1 	Principy větrání a klimatizace

1.10.2	Celkové nucené větrání

1.10.3 	Přirozené větrání

1.10.4	Klimatizace

1.10.5	Odsávání

1.10.6	Distribuce vzduchu

1.11	Základy technické akustiky (Nový)

1.11.1	Úvod

1.11.2	Základní akustické veličiny

1.11.3	Decibelové stupnice

1.11.4	Sečítání hladin

1.11.5	Hodnocení časově neustálených hluků

1.11.6	Šíření zvuku ve volném prostoru

1.11.7	Šíření zvuku v uzavřeném prostoru

1.11.8	Šíření zvuku v konstrukcích

1.11.9	Metody boje s hlukem

1.12	Výkresová a projektová dokumentace ve vytápění (Bašta)

1.12.1	Rozsah dokumentace v projektu pro stavební řízení

1.12.2	Dokumentace v projektu pro určení konečného provedení stavby ústředního vytápění

1.12.3	Společné zásady pro kreslení výkresů vytápění

1.12.4	Kreslení rozvinutých schémat

1.12.5	Schéma zapojení

1.12.6	Dispoziční výkresy

1.12.7	Kreslení kotelen, strojoven a úpraven parametrů.

1.12.8	Výkresová dokumentace a CAD

2		TEPELNÉ SOUSTAVY

2.1	Druhy tepelných soustav (Valenta)

2.1.1	Tepelné soustavy s centrálními zdroji tepla

2.1.2	Tepelné soustavy s lokálními zdroji tepla

2.2	Vlastnosti tepelných soustav (Valenta)

2.2.1	Vlastnosti vodních tepelných soustav

2.2.2	Vlastnosti parních tepelných soustav

2.3	Potřeby tepelného výkonu a tepla (Valenta)

2.3.1	Potřeba tepelného výkonu a tepla pro vytápění

2.3.2	Potřeba tepelného výkonu a tepla pro ohřev vody

2.3.3 	Potřeba tepelného výkonu a tepla pro větrání

2.3.4	Stanovení přípojného výkonu a roční potřeby tepla

2.4 	Teplonosné látky a jejich vlastnosti (Panáček)

2.4.1 	Jednotky a termíny používané v chemii vody

2.4.2 	Přírodní voda

2.4.3 	Plyny rozpuštěné ve vodě

2.4.4 	Požadavky na oběhovou vodu

    - Alkalizace oběhové vody

3		ZDROJE TEPLA

3.1 	Kotelny na fosilní paliva (Dlouhý)

3.1.1 	Kotelny

3.1.2 	Kotelny s kondenzačními kotli

3.2	Palivové hospodářství (Dlouhý)

3.2.1 	Koncepce palivového hospodářství

3.2.2 	Uskladňování paliv

3.2.3 	Dimenzování kapacity skladu paliva

3.3	Principy společné výroby tepla a elektřiny (Dlouhý)

3.3.1  	Kogenerační zařízení

3.3.2	Chemické palivové články

3.3.3	Kogenerace s plynovými motory

3.4	Tepelná čerpadla a vytápěcí systémy s tepelnými čerpadly (Klazar)

3.4.1	Všeobecně o tepelných čerpadlech

3.4.2	Statika vytápěcích systémů s TČ

3.4.3	Základní zapojení vytáp cích systém s TČ

3.4.4	Dynamika vytápěcích systémů s tepelným čerpadlem

3.4.5	Energetika a ekonomika systémů s TČ

4 		TEPELNÉ SÍTĚ (Brož)

4.1 	Druhy a konstrukce tepelných sítí

4.2 	Rozsah výpočtů potřebných ke správnému návrhu tepelné sítě

4.3 	Hydraulický výpočet tepelné sítě

4.3.1 	Určení průměru z rovnice kontinuity

4.3.2 	Dimenzování průměru ze zvolené neb přípustné tlakové ztráty

4.3.3 	Optimální průměr potrubí z hlediska nákladů

4.3.4	Tlakový diagram tepelné sítě

4.3.5 	Vliv vřazených odporů na tvar tlakového diagramu

4.3.6 	Modelování provozních stavů tepelných sítí

4.3.7 	Vztahy mezi hydraulickými veličinami

4.3.8 	Průtokové poměry ve složitějších okruzích

4.3.9 	Hydraulická stabilita tepelné sítě, hydraulický ráz

4.4 	Výpočet tepelné izolace a tepelných ztrát

4.4.1 	Vlivy tepelných ztrát u primárních sítí a tepelně izolační materiály

4.4.2 	Výpočet tepelných ztrát při různých způsobech uložení potrubí a různém tvaru a uspořádání tepelné izolace

4.5 	Pevnostní výpočty v tepelných sítích

4.5.1 	Klasický způsob výpočtu

4.5.2 	Zjednodušené metody výpočtu kompenzace dilatací ohybovými účinky potrubí

4.5.3 	Kompenzátory dilatací

4.5.4	Působení zeminy na podzemní potrubí

4.6	Předávací stanice

4.6.1 	Tlakově nezávislé předávací stanice

4.6.2 	Tlakově nezávislé předávací stanice (s výměníky tepla)

4.6.3 	Regulace množství tepla přenášeného soustavou CZT

5 		ODBĚRY TEPLA

5.1 	Teplovodní otopné soustavy (Bašta)

5.1.1 	Projektování otopných soustav

5.1.2	Navrhování potrubních sítí vodních otopných soustav

5.1.3 	Hydraulický výpočet potrubních sítí otopných soustav

5.2 	Velkoplošné převážně sálavé vytápění (Bašta)

5.2.1	Základní vlastnosti sálavého vytápění

5.2.2 	Konstrukce podlahového vytápění

5.2.3 	Výpočet teplovodního podlahového vytápění

5.2.4	Příklad návrhu podlahového vytápění

5.2.5 	Základní údaje z ČSN EN 1264 – 1 až 3

5.2.6	Temperování otevřených ploch

5.2.7	Stěnové vytápění

5.2.8 	Stropní vytápění

5.3	Vytápění zavěšenými sálavými panely (Kotrbatý)

5.3.1	Všeobecně

5.3.2	Stupně hospodárnosti

5.3.3 	Seznam použitých označení

5.3.4 	Výpočet tepelných ztrát

5.3.5	Určení velikosti otopné plochy a větrací zařízení

5.3.6	Charakteristické vlivy

5.3.7	Hygienické podmínky

5.3.8	Větrání a využití konvekční složky sálavých panelů

5.3.9	Otopné sálavé panely

5.3.10	Integrované sálavé panely s osvětlením

5.3.11	Zavěšování sálavých panelů

5.4 	Vytápění infračervenými plynovými zářiči (Kotrbatý)

5.4.1 	Všeobecně

5.4.2 	Tmavé zářiče – konstrukční řešení

5.4.3 	Infrazářiče světlé – konstrukční řešení

5.4.4 	Navrhování infrazářičů

5.4.5	Rozmísťování zářičů

5.4.6 	Hygienické podmínky

5.4.7 	Bezpečnostní podmínky

5.4.8 	Rozvod plynu

5.4.9 	Odvod spalin a přívod spalovacího vzduchu

5.4.10	Mozaikový systém regulace a elektrické připojování zářičů

5.5	Teplovzdušné vytápění

5.5.1	Teplovzdušné vytápění a větrání velkoprostorových objektů přímotopnými plynovými jednotkami (Kotrbatý)

5.5.2	Teplovzdušné vytápění obytných budov a domů (Kabele)

5.6 	Větrání v kombinaci se sálavými soustavami (Drkal)

5.6.1 	Větrací systémy a budova

5.6.2 	Zásady pro návrh větracího systému

5.6.3 	Zdrojové větrání a sálavé vytápění

5.6.4 	Vertikální přívod vzduchu směšovacím principem a sálavé vytápění

5.6.5 	Horizontální přívod vzduchu směšovacím principem a sálavé vytápění

5.7 	Ohřev užitkové vody (Fantyš, Valenta)

5.7.1 	Úvod

5.7.2 	Termíny a definice

5.7.3 	Způsoby ohřevu užitkové vody

5.7.4 	Požadavky na zařízení pro ohřev vody

5.7.5 	Zásady návrhu

5.7.6 	Stanovení výchozích hodnot pro dimenzování zařízení ohřevu TUV

5.7.7 	Stanovení hlavních hodnot pro dimenzování zařízení ohřevu TUV

5.7.8 	Příklady

5.7.9 	Doporučená schemata zapojení zařízení pro ohřev vody

6		ZAŘÍZENÍ A PRVKY TEPELNÝCH SOUSTAV

6.1	Zabezpečovací zařízení tepelných soustav

6.1.1 	Termíny a definice (Valenta)

6.1.2	Požadavky na zabezpečovací zařízení (Valenta)

6.1.3	Zabezpečovací zařízení nízkotlakých parních soustav s kotli a s výměníky do nejvyššího provozního přetlaku 70 kPa (Fantyš)

6.1.4 	Zabezpečovací zařízení vodních tepelných soustav (Valenta)

6.1.5	Zabezpečovací zařízení ohřívačů užitkové vody (Fantyš)

6.1.6	Provedení expanzních zařízení (Hovorková)

6.1.7	Použití membránových expanzních nádob ve zvláštních případech (Valenta)

6.2	Zařízení pro úpravu teplonosných látek

6.2.1	Odstraňování nežádoucích součástí teplonosných látek (Panáček)

6.2.2	Úpravna vody s ionexy (Panáček)

6.2.3	Tepelná úprava přídavné vody (Panáček)

6.2.4	Úpravna vody pro TUV (Panáček)

6.2.5 	Zařízení pro odvádění plynů z oběhové vody (Valenta)

6.2.6	Zařízení pro mechanickou filtraci a odkalování (Páca)

6.2.7	Zařízení pro magnetickou úpravu oběhové vody (Páca, Valenta)

6.2.8	Tvrdost vody (Panáček, Valenta)

6.3 	Zařízení vzduchospalinové cesty

6.3.1 	Přívod spalovacího vzduchu, větrání kotelen (Drkal)

6.3.2	Odvod spalin (Jelínek)

6.4	Kotle pro vytápění (Cankař, Kuba, Dlouhý, Suchánek)

6.4.1	Základní dělení kotlů

6.4.2	Základní normy a předpisy pro vytápěcí kotle

6.4.3	Obecné provozní podmínky kotlů

6.4.4	Hořáky, spalovací zařízení

6.4.5	Typy roštů pro pevná paliva

6.4.6	Plynové kotle

6.4.7	Kotle na kapalná paliva

6.4.8	Kotle na pevná paliva

6.4.9	Vícepalivové kotle

6.4.10	Elektrické kotle pro vytápění

6.5	Výměníky a ohřívače

6.5.1	Výměníky (Kratochvíl)

6.5.2 	Ohřívače užitkové vody (Valenta)

6.6 	Čerpadla a ventilátory

6.6.1	Čerpadla (Brada)

6.6.2	Ventilátory (Drkal)

6.7 	Tlaková zařízení v tepelné technice (Matěják)

6.7.l 	Základní pojmy – všeobecně

6.7.2 	Tlakové nádoby stabilní

6.7.3 	Kotle

6.7.4 	Dokumentace a značení tlakového zařízení

6.8	Trubky a spoje

6.8.1	Ocelové trubky (Brož)

6.8.2	Trubky měděné (Číhal)

6.8.3 	Trubky z plastů (Valoušek)

6.8.4 	Trubky vícevrstvé (Hovorková)

6.8.5 	Kompenzátory (Brož, Valenta)

6.8.6 	Uložení potrubí (Valenta)

6.9 	Armatury (Valenta)

6.9.1	Uzavírací armatury

6.9.2	Regulační armatury

6.9.3 	Armatury ostatní

6.10	Tepelné izolace (Prokop)

6.10.l	Úvod

6.10.2	Tloušťky izolační vrstvy

6.10.3	Nejdůležitější fyzikální parametry tepelně izolačních materiálů

6.10.4	Tepelně izolační materiály

6.11	Otopná tělesa a upevnění

6.11.1	Otopná tělesa (Chyba)

6.11.2	Upevnění otopných těles (Hovorková)

6.12 	Topidla (Kotrba)

6.12.1	Definice a rozdělení

6.12.2	Sdílení tepla

6.12.3	Dělení topidel

6.12.4	Teplovzdušné ohřívače s ventilátorem

6.12.5	Sálavé zářiče

7 		MONTÁŽE V TEPELNÉ TECHNICE

7.1 	Montáže vnějších potrubních rozvodů (Tajbr)

7.1.1	Systém předizolované trubky

7.2 	Montáže vnitřních potrubních rozvodů (Tajbr)

7.2.1	Úvod

7.2.2 	Montáže potrubí z plastů

7.2.3 	Montáže potrubí z mědi,

7.2.4 	Rozvody z ocelových trubek

7.2.5 	Vícevrstvé trubky

7.3 	Montáže otopných těles (Tajbr)

7.3.1 	Úvod

7.3.2 	Upevnění otopných těles

7.3.3 	Připojení otopného tělesa na potrubní rozvod

7.3.4 	Horizontální rozvody

7.4 	Velkoplošné otopné plochy (Tajbr)

7.4.1 	Úvod

7.4.2 	Podlahová otopná plocha

7.4.3 	Ostatní technická řešení

7.5 	Montáže tepelných izolací rozvodů (Tajbr)

7.5.1 	Úvod

7.5.2 	Termoizolační trubice

7.5.3 	Izolační tvarovky

7.5.4 	Izolační spoje

7.5.5 	Montáž termoizolačních trubic

7.5.6 	Upevnění izolovaného potrubí

7.5.7 	Nesymetrická izolace

7.6 	Hydraulické seřizování vodních tepelných soustav (Valenta)

7.6.1 	Všeobecné zásady

7.6.2 	Způsoby hydraulického seřizování

7.7	Pracovní (provozní) řády (Matěják)

8		MĚŘENÍ (Cikhart)

8.1 	Základy měření, názvosloví a rozdělení měřicích přístrojů

8.1.1 	Fyzikální základy měření

8.1.2 	Volba jednotek

8.1.3 	Chyby měření

8.1.4 	Účel měření

8.1.5  	Měřicí přístroje

8.1.6 	Základní vlastnosti měřicích přístrojů

8.2 	Měření tlaku

8.2.1 	Základní pojmy

8.2.2 	Jednotky tlaku

8.2.3 	Přístroje na měření tlaku

8.3	Měření teploty

8.3.1 	Základní pojmy a jednotky

8.3.2 	Přístroje na měření teploty

8.4 	Měření hladiny

8.4.1	Průhledové vodoznaky (vodoznakové trubice)

8.4.2	Plovákové stavoznaky

8.4.3	Hydrostatické stavoznaky

8.4.4	Pneumatické stavoznaky

8.4.5	Elektrické stavoznaky

8.4.6	Izotopové stavoznaky

8.5 	Měření průtoků a množství tekutin

8.5.1 	Základní pojmy a jednotky

8.5.2	Objemová měřidla

8.5.3	Rychlostní měřidla

8.5.4	Průřezová měřidla

8.5.5	Plovákové průtokoměry

8.5.6 	Indukční průtokoměry

8.5.7 	Ultrazvukové průtokoměry

8.5.8	Speciální průtokoměry

8.6 	Měření spotřeby tepla

8.6.1	Základní pojmy, jejich definice a jednotky

8.6.2	Problémy měření bytové spotřeby tepla

8.6.3	Měřiče kalorimetrické

8.6.4	Zjednodušené kalorimetrické metody měření tepla a metody ostatní

8.6.5	Právní podmínky dodávky tepla a jejího měření

8.6.6	Indikátory (poměrové rozdělovače) a měření v bytech

8.7	Měření vlastností tepelných izolací

8.7.1 	Charakteristické vlastnosti tepelných izolací

8.7.2	Měření tepelné vodivosti izolace

8.7.3 	Měření jiných vlastností tepelných izolací

8.8 	Analýza plynů

8.8.1	Chemické analyzátory

8.8.2 	Elektrické analyzátory

8.8.3	Magnetické analyzátory

8.8.4	Infračervené analyzátory

8.8.5	Polarografické analyzátory

8.8.6	Chromatografické analyzátory

8.9	Měření vlastností vody a vodní páry

8.9.1	Odběr vzorku kondenzátu, napájecí a kotelní vody

8.9.2	Odběr vzorku vlhké a přehřáté páry

8.9.3 	Rozbor a kontrola vlastností vody

8.9.4	Kontrola vlastností technické páry

9		REGULACE

9.1	Názvosloví z oboru automatizace a regulační techniky (Cikhart)

9.1.1	Základní pojmy – nejsou uvedeny v rejstříku

9.1.2	Veličiny samočinné regulace

9.1.3	Druhy regulace

9.1.4	Regulační obvod a jeho členy

9.1.5	Druhy signálů

9.1.6	Přenosy a charakteristiky lineárních regulačních obvodů a jejich členů s konstantními parametry

9.1.7	Regulovaná veličina

9.1.8 	Odchylka regulované veličiny

9.1.9	Regulovaná soustava

9.1.10	Regulátor

9.1.11	Části regulátoru

9.1.12	Regulační orgán

9.1.13	Zpětná vazba

9.1.14	Regulační pochod a jeho stabilita

9.2	Základy terie regulace (Cikhart)

9.2.1	Regulované soustavy

9.2.2	Regulátory - ústřední regulační členy

9.2.3	Druhy regulace

9.2.4	Volba a optimální seřízení regulátorů

9.3	Prvky regulace (Cikhart)

9.3.1	Čidla a vysílače

9.3.2	Řídicí členy a obvody

9.3.3	Ústřední členy

9.3.4	Převodníky

9.3.5	Akční členy

9.4	Automatizační prostředky (Cikhart)

9.5	Regulační armatury (Doubrava)

9.5.1	Základní pojmy

9.5.2	Dvoucestný regulační ventil

9.5.3	Třícestné směšovací a rozdělovací armatury

9.5.4	Čtyřcestné směšovací klapky

9.5.5	Termostatické radiátorové ventily

9.5.6	Přímočinné regulátory teploty

9.5.7	Regulátory tlakové diference

9.5.8	Přepouštěcí armatury

9.5.9	Porovnání regulace tlakové diference a přepouštění

9.6	Regulace tepelného výkonu otopných soustav (Bašta)

9.6.1	Zónová regulace

9.6.2	Decentralizovaná regulace jednotlivých místností

9.6.3	Centrální regulace jednotlivých místností

9.6.4	Regulace teploty přívodní vody

9.6.5	Regulace teploty přívodní vody podle venkovní teploty vzduchu - otopná křivka

9.6.6	Regulace teploty přívodní vody podle venkovní teploty s využitím směšovače

9.6.7	Regulace podle zátěže

9.6.8	Úsporný (útlumový) provoz

9.6.9	Přerušovaný provoz

9.6.10	Regulace teploty TUV

9.7	Regulace výkonu zdroje tepla (Bašta)

9.7.1	Regulace kotle

9.8	Regulace výkonu předávacích stanic (úprava parametrů) (Cikhart, Doubrava)

9.8.1	Regulace výměníků voda – voda

9.8.2	Regulace výměníků pára – voda

9.9 	Řízení čerpadel (Doubrava)

9.10	Autonomní provoz předávacích stanic (Cikhart)

9.10.1	Vybavení předávacích stanic zajištující jejich autonomní provoz

9.10.2	Hodnocení provozních zkušeností s automatickým záskokem čerpadel

9.10.3	Hodnocení provozních zkušeností s automatickým doplňováním sekundárních otopných soustav vodou z primární sítě

9.11	Využití systému hromadného dálkového ovládání pro teplárenské účely (Cikhart)

9.11.1	Využití HDO pro teplárenské účely v Košicích

9.12 	Teplárenský dispečink (Cikhart)

9.12.1	Vymezení pojmu dispečerského řízení tepelných sítí a hodnocení

dosavadního stavu

9.12.2	Jednotlivé složky a stupně systému dispečerského řízení

9.12.3	Činnosti jednotlivých složek dispečinku

9.12.4	Hlavní druhy soustřeďovaných informací

10		PROVOZOVÁNÍ TEPELNÝCH ZAŘÍZENÍ

10.1	Revize a zkoušky zařízení tepelných soustav (Matěják)

10.1.1	Tlakové nádoby stabilní

10.1.2	Kotle

10.1.3	Otopné soustavy

10.2 	Účinnost výroby tepla (Suchánek)

10.3 	Stanovení ztrát při distribuci tepla a TUV (Valenta)

10.3.1 	Stanovení ztrát při distribuci tepla

10.3.2 	Stanovení ztrát při distribuci TUV

10.4	Provozování okrskových tepelných soustav (Morys)

10.4.1	Technické a konstrukční podmínky

10.4.2	Kalkulace cen tepla

10.4.3	Majetkoprávní a smluvní vztahy

11		OCHRANA OVZDUŠÍ

11.1	Základní pojmy v ochraně ovzduší (Hemerka)

11.2 	Legislativa v ochraně ovzduší (Hemerka)

11.3 	Porovnání emisních limitů ze spalovacích procesů s limity v zahraničí (Hemerka)

11.4	Předpokládaný vývoj emisních limitů (Hemerka)

11.5 	Imise, rozptylové modely (Hrdlička)

11.5.1 	Hodnocení imisní situace

11.5.2	Rozptylové modely

11.6 	Odsiřování a denitrifikace spalin (Hrdlička)

11.6.1 	Odsiřování

11.6.2 	Denitrifikace

12	TEPLÁRENSTVÍ

12.1	Úvod (Karafiát)

12.1.1	Představení teplárenství

12.1.2	Historie a současnost teplárenství

12.1.3	Charakteristika teplárenských soustav

12.1.4 	Energetické účinnosti teplárenských soustav

12.1.5	Využitelnost surovinových a energetických zdrojů

12.1.6	Výroba elektrické energie v teplárenských zdrojích

12.1.7	Teplárenství a životní prostředí

12.1.8	Regulace a řízení teplárenských soustav

12.1.9	Základní ekonomické ukazatele teplárenských soustav

12.1.10	Perspektivy a pozice teplárenství v energetickém sektoru

12.2	Teplárenský princip, podstata a význam kombinované výroby elektřiny a tepla

(Kadrnožka, Ochrana)

12.2.1	Druhy a transformace energií, kondenzační parní elektrárna a parní teplárna, kombinovaná výroba elektřiny a tepla u parní teplárny, účinnost teplárny

12.2.2	Teplárna s plynovým pracovním cyklem

12.2.3	Paroplynová teplárna

12.2.4	Srovnání teplárny a výtopny

12.2.5	Centralizovaná a decentralizovaná kombinovaná výroba elektřiny a tepla

12.2.6	Teplárenský součinitel

12.3	Úspora paliva při kombinované výrobě elektřiny a tepla, modul teplárenské výroby elektřiny (Kadrnožka, Ochrana)

12.3.1	Modul teplárenské výroby elektřiny

12.3.2	Úspora paliva při kombinované výrobě elektřiny a tepla

12.3.3	Úspora tepla v palivu v teplárně při respektování tepelných ztrát a spotřeby energie v tepelné síti

12.3.4	Rozdělování společně spotřebovaného paliva a společných nákladů na výrobu elektřiny a tepla

12.4	Teplárny s parními turbínami (Kadrnožka, Ochrana)

12.4.1	Zvyšování modulu teplárenské výroby elektřiny a požadavky na základní 	parametry

12.4.2	Koncepce parních turbín a parních tepláren z hlediska proměnného

tepelného zatížení

12.4.3	Předávání tepla do vodních a parních tepelných sítí

12.4.4	Teplárny městské a průmyslové

12.5	Teplárny s plynovými turbínami (Kadrnožka, Ochrana)

12.6	Teplárny se spalovacími motory (Kadrnožka, Ochrana)

12.7	Paroplynové teplárny (Kadrnožka, Ochrana)

12.8	Turbíny pro parní teplárny (Kadrnožka, Ochrana)

12.8.1	Požadavky kladené na turbíny pro parní teplárny

12.8.2	Vývoj základních parametrů, volba otáček

12.8.3	Příklady konstrukčních provedení parních turbín

12.9	Plynové turbíny pro teplárny (Kadrnožka, Ochrana)

12.9.1	Požadavky kladené na plynové turbíny pro teplárenství

12.9.2	Příklady konstrukčních provedení plynových turbín

12.10	Teplárenské kotle (Kadrnožka, Ochrana)

12.10.1 Základní pojmy

12.10.2 Spalování

12.10.4 Tepelná účinnost a ztráty kotle

12.10.5 Kotle na tuhá paliva

12.10.6 Kotle na spalování kapalných paliv

12.10.7 Kotle na zemní plyn

12.10.8 Kotle na odpadní teplo

12.10.9 Rozdělení teplárenských kotlů podle druhu výparníku

12.11	Výměníky tepla v teplárenství (Kadrnožka, Ochrana)

12.11.1 Funkce, rozdělení, typy

12.11.2 Požadavky na výměník

12.11.3 Tepelný výpočet výměníku

12.11.4 Prostup tepla

12.11.5 Střední teplotní spád

12.11.6 Vedení tepla (kondukce) stěnou rekuperačního výměníku

12.11.7 Proudění tepla (konvekce)

12.11.8 Sdílení tepla v žebrovaných trubkách

12.11.9 Konstrukce výměníků tepla

12.11.10  Provoz výměníků tepla

12.12	Ekologický a ekonomický přínos kogenerace (Kadrnožka, Ochrana)

12.12.1 Obecné závěry

12.12.2 Emise

12.12.3 Imise

12.12.4 Ekonomická efektivnost teplárenství

12.13	Výhledové a perspektivní typy zdrojů elektřiny a tepla (Kadrnožka, Ochrana)

12.13.1 Teplárny s binárními cykly

12.13.2 Teplárny s palivovými články (PČ)

13	PALIVA A ENERGIE

13.1	Fosilní paliva a jejich vlastnosti (Hrdlička)

13.1.1 	Všeobecně

13.1.2	Výhřevnost a spalné teplo

13.1.3	Pevná paliva

13.1.4	Kapalná paliva

13.1.5 	Plynná paliva

13.1.6	Vlastnosti paliv

13.1.7	Spalování fosilních paliv

13.2	Jaderná paliva (Hejlar)

13.2.1 	Základní dostupné suroviny a výhřevnost jaderného paliva

13.2.2	Chemicko-metalurgické formy jaderných paliv

13.2.3	Palivové články nejrozšířenějších typů energetických reaktorů

13.3	Obnovitelné zdroje energie

13.3.1	Sluneční energie (Šourek)

13.3.2	Energie vodních toků (Melichar)

13.3.3	Energie větru (Brož)

13.3.4 	Fytomasa (Sladký)

13.3.5	Možnosti využívání geotermální energie v České republice (Brož)

13.4	Druhotné zdroje energie (Brož)

13.4.1	Odpadní teplo z technologických procesů

13.4.2	Bioplyn ze skládek tuhých komunálních odpadů (TKO)

14	ZPŮSOBY VYTÁPĚNÍ OD POČÁTKU NAŠEHO LETOPOČTU (Štorkan)

14.1  	Prvními zařízeními pro vytápění byla otevřená ohniště

14.2 	Krby byly ve středověku už dokonalejším otevřeným ohništěm

14.3  	Vytápění kamny

14.4  	Římský stavitel C. Sergius Orata vynalezl kombinované vytápění podlahové s teplovzdušným, pojmenované hypocaustum.

14.5  	Čínské vytápění Kang

14.6  	Pokusy s vytápěním kouřovými plyny v 18. až 20. století

14.7  	Vytápění teplým vzduchem

14.8  	Stav vývoje ústředního vytápění do roku 1900

14.9 	O teplovzdušném vytápění podle J. E. Purkyněho

14.10	Teplovzdušné vytápění za použití kaloriferů

14.11	Vytápění parou

14.12	Vytápění výfukovou parou od parního stroje

14.13	Vytápění parovodní

14.14	Nízkotlaké parní vytápění

14.15	Nízkotlaké parní kotle

14.16	Samočinné regulátory pro nízkotlaké parní kotle

14.17	Nízkotlaké parní otopné soustavy

14.18	Otopná tělesa a součástky pro nízkotlaké parní vytápění

14.19	Regulační ventily

14.20	Kotlové armatury

14.21	Vytápění teplou vodou

14.22	Kotle pro vodní otopné soustavy

14.23	Regulátory spalování pro teplovodní kotle

14.24	Jak byl stanovován výkon teplovodního kotle

14.25	Otopná tělesa

14.26	Projektování ústředního vytápění před rokem 1900

14.27	Na české území působilo na přelomu století mnoho firem

14.28	Jaké byly postupy při zadávání státních zakázek a jim podobným

14.29	Vývoj ústředního vytápění po roce 1900

14.30	Vývoj ústředního vytápění po 1. světové válce

14.31	Vývoj ústředního vytápění po druhé světové válce

14.32	Závěr k historii ústředního vytápění u nás i v zahraničí.

15	TECHNICKÉ TABULKY (Bašta, Mareš)

PRÁVNÍ A TECHNICKÉ PŘEDPISY

PŘÍLOHY

PŘEHLED FIREM PREZENTUJÍCÍCH SE V TOPENÁŘSKÉ PŘÍRUČCE